Приложение № 6 к Договору № _______________ «____» _____________ 2018 г.

СВЕДЕНИЯ

о показателях качества горячей воды и допустимых перерывах

в подаче горячей воды

- Показатели качества горячей воды

| Показатели качества горячей воды | Единица измерения | Допустимые отклонения показателей качества горячей воды |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | не более 2 |
| Цветность | градусы | не более 20 |
| Мутность | мг/л (по каолину) | не более 1,5 |
| Железо общее | мг/л | не более 0,3 |
| Водородный показатель | единицы рН | в пределах от 6 до 9 |
| Бактериологические исследования: |  |  |
| Общее микробное число | число образующих колонии в 1 мл | не более 50 |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | число спор в 20 мл | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |

2. Допустимые перерывы в подаче горячей воды регламентируются действующим законодательством РФ.

| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение: | Абонент: |
| --- | --- |
| Дата подписания «____» ______________ 2018 года __________________ / ______________/ | Дата подписания «____» ___________ 2018 года _________________ /_________________/ |